Fragen zum Arbeitsplatz

|  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Alle Arbeitsmittel |  |  |
| 1 Notwendige Bedienungsanweisungen der Arbeitsmittel sind bei Bedarf vorhanden |  |  |
| Anordnung der Arbeitsmittel |  |  |
| 2 Häufig verwendete Objekte (Telefon, Maus, Tastatur,...) sind innerhalb des Griffbereichs |  |  |
| 3 Der Bildschirm kann am Tisch in die richtige Position gebracht werden (Sehabstand 50-70 cm) |  |  |
| 4 Kabel sind ordentlich verstaut (kein Kabelsalat frei im Raum) |  |  |
| Arbeitshaltung |  |  |
| 5 Höhenabstimmung des Arbeitsplatzsystems entspricht Körperproportionen des/der Benutzer/in |  |  |
| Arbeitsorganisation |  |  |
| 6 Arbeitstempo kann in weit gesteckten Rahmen selbst bestimmt werden |  |  |
| 7 Arbeitsperson wird gemäß ihren Qualifikationen eingesetzt |  |  |
| Belichtung/Beleuchtung |  |  |
| 8 Horizontale Flächen ausreichend, aber nicht zu stark beleuchtet (300-500 Lux) |  |  |
| 9 Keine Direktblendung |  |  |
| 10 Keine Reflexion auf Bildschirm |  |  |
| Flächenangebot |  |  |
| 11 Für wechselnde Arbeitshaltung ausreichend Platz (hinter Schreibtisch, über ganze Breite, 1 m frei) |  |  |
| 12 Für Bedienung der Arbeitsmittel ausreichend Platz (bewegliche Arbeitsmittel) |  |  |
| 13 Keine Gefährdung durch Unordnung am Arbeitsplatz |  |  |
| Heben/Tragen von Lasten |  |  |
| 14 Geeignete Hilfsmittel zum Bewegen von schweren Lasten verfügbar (z.B. Rollwagerl) |  |  |
| 15 Unterweisung über die richtige Haltung beim Heben von Lasten (gerader Rücken, Heben aus der Hocke) |  |  |
| Information/Unterweisung |  |  |
| 16 Ausreichende Unterweisung bezüglich Sicherheit (z.B. Fluchtwege, Brandschutz,...) |  |  |
| 17 Ausreichende Unterweisung bezüglich Gesundheitsschutz (z.B. Anordnungen am Arbeitsplatz) |  |  |
| Sehbedingung |  |  |
| 18 Spiegelungsarme Oberflächen von Geräten, Unterlagen, etc. |  |  |