Fragen zum Bereich

|  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Brandschutz |  |  |
| 1 Ausreichende Anzahl von Personen mit Handhabung der Feuerlöscheinrichtung und Evakuierung vertraut |  |  |
| 2 Ausreichende Anzahl von Feuerlöscheinrichtungen über den Bereich verteilt, gekennzeichnet, erreichbar |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |
| 3 Ausreichende Anzahl von Erste-Hilfe-Kästen über den Bereich verteilt, gekennzeichnet, erreichbar |  |  |
| 4 Inhalt wird regelmäßig kontrolliert und ergänzt |  |  |
| 5 Ersthelfer in ausreichender Zahl bestellt und geschult |  |  |
| Lager, Ablage |  |  |
| 6 Stiegen und Gänge sind frei von Lagerung |  |  |
| 7 Das Lagergut kann durch Herabfallen, Abrutschen oder Wegrollen keine Gefährdung verursachen |  |  |
| 8 Geeignete, sichere Leitern oder Tritte stehen bei Bedarf zur Verfügung |  |  |
| Verkehrswege |  |  |
| 9 Verkehrswege ausreichend breit (1,2 m Haupt-, 0,6 m Nebenverkehrswege) |  |  |
| 10 Verkehrswege rutschsicher |  |  |
| 11 Keine Unebenheiten, Löcher, herumliegende Gegenstände ausreichend beleuchtet |  |  |
| 12 Notausgänge sind deutlich gekennzeichnet, nicht verstellt |  |  |